HOTĂRÂREA NR.  223/2011

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Váradi József”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48533/22.09.2011 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală „Váradi József”, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„ anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,2342

| Valoare (fără TVA ) |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
| 1.071,774 | 253,123 | 1.325,987 | 313,161 |

- din care C+M

| Valoare (fără TVA ) |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
| 951,355 | 224,683 | 1.179,680 | 278,607 |

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 septembrie 2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ				             CONTRASEMNEAZĂ

Sztakics Éva Judit				                   Pentru Secretar

Fülöp Fuer Zelinda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE

COMPARTIMENTUL DE DEZVOLTARE INVESTIŢII

Nr.48533 / 22.09.2011

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru obiectivul de investiţii :

SISTEMATIZARE VERTICALĂ SI AMENAJĂRI EXTERIOARE

LA ŞCOALA GENERALĂ VÁRADI JÓZSEF,

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, JUD COVASNA

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii

Suprafaţa pe care se vor realiza amenajările sunt adiacente şcolii Váradi József situat pe strada Benedek Elek, nr.20.

Suprafeţele existente deservesc funcţiile enumerate şi sunt în stare de degradare avansată necesitând reamenajarea şi reparaţii majore.

Terenurile de sport existente (terenul de baschet şi terenul de handbal) prezintă suprafeţe degradate asfaltice cu porţiuni de asfalt imbătrânite și zone cu tasări datorită unor lucrări la infrastructura din zonă.

Suprafeţele pietonale sunt degradate şi prezintă pericol pentru pietoni datorită degradărilor tip gropi, apar şi inconveniente precum înnoroirea suprafeţei. Pe majoritatea acestor suprafeţe pietonale se poate constata lipsa unor imbrăcăminţi moderne majoritatea fiind balastate sau pietruite, apar răzleț unele suprafeţe de asfalt degradate.. Oportunitatea este impusă de mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiilor.

Documente de referinţă

Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995, cu

modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în construcţii;

Hotărârea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotărâre privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii.

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicat în M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al drumurilor;

Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;

Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţii pentru structuri rutiere suple şi semirigide, ind. AND 540/2003;

SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea si clasificarea

pământurilor. Partea 1: Identificare si descriere;

SR EN ISO 14688-2:2005 – Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea si clasificarea

pământurilor. Partea 2: principii pentru o clasificare;

STAS 1907/1-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ de lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul;

STAS 1907/2-90 - Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ de lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii de calcul;

STAS 1913/1-16 – Teren de fundare. Determinări caracteristici;

Standardele în vigoare la data întocmirii documentaţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor;

Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării.

Situaţia existentă

Perimetrul studiat este amplasat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Benedek Elek, nr.20.                                       Terenurile de sport existente (terenul de baschet şi terenul de handbal) prezintă suprafeţe degradate asfaltice cu porţiuni de asfalt imbătrânite și zone cu tasări datorită unor lucrări la infrastructura din zonă.

Suprafeţele pietonale sunt degradate şi prezintă pericol pentru pietoni datorită degradărilor tip gropi, apar şi inconveniente precum înnoroirea suprafeţei. Pe majoritatea acestor suprafeţe pietonale se poate constata lipsa unor imbrăcăminţi moderne majoritatea fiind balastate sau pietruite, apar răzleț unele suprafeţe de asfalt degradate.

Situaţia proiectată

Suprafaţa ce se vor amenja:

Teren de fotbal, baschet, bedminton 2130 mp

Suprafaţa de 22,80 x 42,00 m se va amenaja cu o pantă transversală de 0,3% fiind vorba de un teren de sport, care necesită pante minime, iar în profil longitudinal panta va fi de de 0,3%. Trebuie asigurat o planeitate relativă, platforma mărginindu-se la punctele de minim cu o rigolă pluvială de dimensiune medie ce va colecta apele de pe suprafaţă şi o va descărca în sistemul de canalizare pluvial existent prin intermediul unui racord ce se va amenaja. Platforma se va mărginii cu borduri amenajate de beton. Suprafaţa de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafeţe din pardoseli turnate din binder poliuretanic, care se va aşterne pe un strat de beton. Terenul va fi imprejmuit cu un sistem de plasă din fibre sintetice, întinsă pe un suport metalic.

Pe suprafaţa exitentă în prelungirea terenului de fotbal se va amenaja terenul de baschet cu lungimea de 15x28 ml şi cu zona de protecţie, având 1,5m pe fiecare latura a terenului.

Teren de handbal, pista de alergare 1140 mp

Suprafaţa de joc se va amenaja prin realizarea unei suprafeţe din pardoseli turnate din binder poliuretanic, ce se va aşterne pe un strat de beton. Terenul va fi imprejmuit cu un sistem de plasă din fibre sintetice, întinsă pe un suport metalic.

Pista de alergare se va amenaja lângă terenul de hadbal, având cotele în corelare cu platforma de fotbal. Pista de alergare se va amenaja prin realizarea unei suprafeţe de alergare din pardoseli turnate din binder poliuretanic pe stratul de asfalt existent.

Alei pietonale 415

Aleile pietonale proiectate au lăţimea varibilă între 1,5-3,0m, încadrate cu borduri cu dimensiunile 12x25x50 şi 5x20x50, aşezate pe un pat de beton.

Suprafaţa amenajata curte, drum de acces şi amenajare 4 parcări. 2755mp

În profilul longitudinal linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, cu diferenţe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea sistemului rutier + corecturile necesare. În profil transversal accesul amenajat partea carosabilă va fi variabilă 4,0 - 5,0m cu o singură pantă transversală de 2,5% spre exterior.

Zone verzi 1622 mp

Suprafeţele se vor înierba prin aşternerea de strat vegetal, pe o grosime de 20 cm.

Total suprafeţe amenajate 8062 mp

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ALE

INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,2342

| Valoare (fără TVA ) |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
| 1.071,774 | 253,123 | 1.325,987 | 313,161 |

- din care C+M

| Valoare (fără TVA ) |  | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro |
| 951,355 | 224,683 | 1.179,680 | 278,607 |

Durata de realizare: 12 luni

Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii

Veres Istvan