Anexa 2 la Hotărârea nr. 10/2012

Indicatori fizici actualizaţi pentru aglomerarea Sfântu Gheorghe

| Indicatori apă | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Reabilitare puţuri | buc | 15 |
| Extindere/reabilitare conductă de aducţiune | m | 9.253 |
| Reabilitare staţie de tratare a apei potabile | buc | 1 |
| Reabilitare reţea de alimentare cu apă | m | 23.758 |
| Extindere reţea de alimentare cu apă | m | 5.625 |
| Rezervor apă potabilă | buc | 1 |
| Realizare branşamente noi la reţeaua reabilitată | buc | 1.587 |
| Realizare branşamente noi la reţeaua extinsă | buc | 520 |

| Indicatori apă uzată | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Extindere reţea de canalizare menajeră | m | 10.462 |
| Staţie de pompare ape uzate | buc | 1 |
| Construcţie conductă de refulare | m | 147 |
| Reabilitare staţie de epurare | buc | 1 |
| Realizare racorduri noi la reţeau de canalizare extinsă | buc | 985 |

CENTRALIZATORUL VALORILOR DE INVESTIŢII ACTUALIZAT

în luna Decembrie 2011

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

în Judeţul Covasna – Municipiul Sfântu Gheorghe"

ESTIMĂRI ÎN PREŢURI CONSTANTE

1 Euro = 4,2329 Lei, curs BNR la data de 1 Aprilie 2009 ( cursul la care s-a elaborat centralizatorul iniţial)

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mii lei) | (mii euro) | (mii lei) | (mii lei) | (mii euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Obţinerea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1.3. | Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  | 56.017 | 13.234 | 13.444 | 69.461 | 16.410 |
| TOTAL CAPITOLUL 2 |  | 56.017 | 13.234 | 13.444 | 69.461 | 16.410 |
| CAPITOLUL 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii de teren | 412.234 | 97.388 | 98.936 | 511.170 | 120.761 |
|  | Total 3.1 | 412.234 | 97.388 | 98.936 | 511.170 | 120.761 |
| 3.2. | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 697.988 | 164.896 | 167.517 | 865.505 | 204.471 |
|  | Total 3.2 | 697.988 | 164.896 | 167.517 | 865.505 | 204.471 |
| 3.3 | Proiectare şi Inginerie |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1-Cheltuieli cu întocmirea Proiectelor tehnice (Fidic Galben) | 1,372.472 | 324.239 | 329.393 | 1,701.866 | 402.057 |
|  | 3.3.2-Cheltuieli pentru verificarea proiectelor (FIDIC Galben) | 76.248 | 18.013 | 18.300 | 94.548 | 22.336 |
|  | Total 3.3 | 1,448.720 | 342.252 | 347.693 | 1,796.414 | 424.393 |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie | 251.663 | 59.454 | 60.399 | 312.062 | 73.723 |
|  | Total 3.4 | 251.663 | 59.454 | 60.399 | 312.062 | 73.723 |
| 3.5. | Consultanţă |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1-Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului | 1,045.593 | 247.016 | 250.942 | 1,296.535 | 306.299 |
|  | 3.5.2-Publicitate pentru Proiect | 133.012 | 31.423 | 31.923 | 164.935 | 38.965 |
|  | 3.5.3-Asistenţă tehnică pentru imbunătăţirea capacităţii instituţionale a beneficiarului | 492.842 | 116.431 | 118.282 | 611.124 | 144.374 |
|  | 3.5.4-Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei ( dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare) | 224.930 | 53.138 | 53.983 | 278.913 | 65.891 |
|  | 3.5.5 - Cheltuieli pentru întocmirea Documentaţiilor de atribuire a contractelor de proiectare+execuţie (Fidic Galben ) | 180.178 | 42.566 | 43.243 | 223.421 | 52.782 |
|  | Total 3.5 | 2,076.555 | 490.574 | 498.373 | 2,574.928 | 608.311 |
| 3.6 | Asistenţă Tehnică pentru supervizare |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1-Supervizarea Lucrărilor pe parcursul execuţiei | 1,337.806 | 316.049 | 321.074 | 1,658.879 | 391.901 |
|  | 3.6.2 - Asistenţă Tehnică la execuţie (dirigenţie de şantier) | 1,337.806 | 316.049 | 321.074 | 1,658.879 | 391.901 |
|  | Total 3.6 | 2,675.612 | 632.098 | 642.148 | 3,317.758 | 783.802 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 |  | 7,562.772 | 1,786.662 | 1,815.066 | 9,377.837 | 2,215.461 |
| CAPITOLUL 4 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Surse de apa de suprafata (reabilitare si / sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.1.2 Surse de apa subterane (reabilitare si / sau extindere) | 1,183.750 | 279.655 | 284.100 | 1,467.850 | 346.772 |
|  | 4.1.3 Aductiuni apa bruta (reabilitare si /sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.1.4 Aductiuni apa potabila (reabilitare si /sau extindere) | 10,224.229 | 2,415.420 | 2,453.815 | 12,678.044 | 2,995.120 |
|  | 4.1.5 Rezervoare apa (reabilitari si/sau rezervoare noi) | 139.669 | 32.996 | 33.521 | 173.190 | 40.915 |
|  | 4.1.6 Reabilitare retea distributie apa, inclusiv contorizare nouă | 17,088.661 | 4,037.105 | 4,101,278 | 21,189.939 | 5,006.010 |
|  | 4.1.7 Extindere retea distributie apa, inclusiv contorizare | 3,360.630 | 793.931 | 806.551 | 4,167.181 | 984.474 |
|  | 4.1.8 Statii de tratare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 498.396 | 117.743 | 119.615 | 618.010 | 146.002 |
|  | 4.1.9 Statii pompare/repompare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.1.10 Reabilitare retea canalizare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.1.11 Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri noi | 14,860.573 | 3,510.731 | 3,566.537 | 18,427.110 | 4,353.306 |
|  | 4.1.12 Statii pompare/repompare apa uzata ( statii noi), inclusiv conducta de refulare | 115.283 | 27.235 | 27.668 | 142.951 | 33.771 |
|  | 4.1.13 Statii de tratare apa uzata (reabilitari si/sau statii noi) | 34,312.182 | 8,106.070 | 8,234.924 | 42,547.105 | 10,051.526 |
| Total 4.1 – Construcţii şi instalaţii |  | 81,783.373 | 19,320.886 | 19,628.009 | 101,411.380 | 23,957.896 |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 Surse de apa de suprafata (reabilitare si / sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.2 Surse de apa subterane (reabilitare si / sau extindere) | 13.261 | 3.133 | 3.183 | 16.444 | 3.885 |
|  | 4.2.3 Aductiuni apa bruta (reabilitare si /sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.4 Aductiuni apa potabila (reabilitare si /sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.5 Rezervoare apa (reabilitari si/sau rezervoare noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.6 Reabilitare retea distributie apa, inclusiv contorizare nouă | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.7 Extindere retea distributie apa, inclusiv contorizare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.8 Statii de tratare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.9 Statii pompare/repompare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.10 Reabilitare retea canalizare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.11 Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri noi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.12 Statii pompare/repompare apa uzata ( statii noi), inclusiv conducta de refulare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.2.13 Statii de tratare apa uzata (reabilitari si/sau statii noi) | 1,423.475 | 336.288 | 341.634 | 1,765.109 | 416.998 |
| Total 4.2 – Montaj utilaj tehnologic |  | 1,436.736 | 339.421 | 344.817 | 1,781,553 | 420.883 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.1 Surse de apa de suprafata (reabilitare si / sau extindere) | 165.765 | 39.161 | 39.784 | 205.549 | 48.560 |
|  | 4.3.2 Surse de apa subterane (reabilitare si / sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.3 Aductiuni apa bruta (reabilitare si /sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.4 Aductiuni apa potabila (reabilitare si /sau extindere) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.5 Rezervoare apa (reabilitari si/sau rezervoare noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.6 Reabilitare retea distributie apa, inclusiv contorizare nouă | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.7 Extindere retea distributie apa, inclusiv contorizare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.8 Statii de tratare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.9 Statii pompare/repompare apa (reabilitari si/sau statii noi) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.10 Reabilitare retea canalizare | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.11 Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri noi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4.3.12 Statii pompare/repompare apa uzata ( statii noi), inclusiv conducta de refulare | 12.157 | 2.872 | 2.918 | 15.075 | 3.561 |
|  | 4.3.13 Statii de tratare apa uzata (reabilitari si/sau statii noi) | 18,310.609 | 4,325.783 | 4,394.546 | 22,705.155 | 5,363.971 |
| Total 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj |  | 18,488.531 | 4,367.816 | 4,437.248 | 22,925.779 | 5,416.092 |
| 4.4. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total 4.4 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5. | Dotări | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total 4.5 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total 4.6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 101,708.640 | 24,028.123 | 24,410.074 | 126,117.712 | 29,794.871 |
| CAPITOLUL 5 |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 Lucrări de construcţii | 1,172.959 | 277.105 | 281.510 | 1, 454.469 | 343.611 |
|  | 5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului | 307.244 | 72.585 | 73.739 | 380.983 | 90.005 |
| Total 5.1 |  | 1,480.203 | 349.690 | 355.249 | 1,835.452 | 433.616 |
| 5.2. | Comisioane ,cote,taxe,costul creditului |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 Comisioane | 203.179 | 48.000 | 48.763 | 251.942 | 59.520 |
|  | 5.2.2 Taxe | 359.797 | 85.000 | 86.351 | 446.148 | 105.400 |
|  | 5.2.3 Cote legale | 358.756 | 84.754 | 86.101 | 444.858 | 105.095 |
|  | 5.2.4 Costul creditului | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total 5.2 |  | 921.732 | 217.754 | 221.216 | 1,142.948 | 270.015 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 9,235.309 | 2,181.792 | 2,216.474 | 11,451.784 | 2,705.423 |
| Total 5.3 |  | 9,235.309 | 2,181.792 | 2,216.474 | 11,451.784 | 2,705.423 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 |  | 11,637.244 | 2,749.237 | 2,792.939 | 14,430.183 | 3,409.054 |
| CAPITOLUL 6 |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 555.810 | 131.307 | 133.394 | 689.205 | 162.821 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 741.081 | 175.076 | 177.859 | 918.940 | 217.095 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 1,296.891 | 306.384 | 311.254 | 1,608.145 | 379.916 |
| TOTAL DEVIZ GENERAL |  | 122,261.564 | 28,883.640 | 29,342.777 | 151,604.338 | 35,815.712 |
| Din care C+M |  | 84,449.085 | 19,950.646 | 20,267.780 | 102,937.092 | 24,738.800 |

| CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului şi Auditul anual al Proiectului |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului | 512.073 | 120.975 | 0.000 | 512.073 | 120.975 |
| 7.2 | Cheltuieli cu auditul anual al Proiectului | 89.627 | 21.174 | 21.510 | 111.137 | 26.256 |
| TOTAL CAPITOLUL 7 |  | 601.700 | 142.148 | 21.510 | 623.211 | 147.230 |
| Total mun. Sfântu Gheorghe |  | 122,863.264 | 29,025.788 | 29,364.287 | 152,227.549 | 35,962.942 |