MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI administraţiei PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................                                            Anexa nr. 3 la HCL nr. 196/2014

Anexã la Avizul nr.................……….

- DOCUMENT DE AVIZARE –

1.- Date generale :

* Denumirea obiectivului de investiţii :

,, MODERNIZARE STRADA FERMEI

DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA  ”

* Faza de proiectare :

- DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII  nr.14/2013

* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

* Beneficiar : 				MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Autoritate contractantă :  	MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

* Proiectant 				TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Sfantu Gheorghe

* Valoarea investiţiei (cu TVA) : 	 2.101,962   mii lei

din care C+M 			 1.773,060  mii lei

* Sursa de finanţare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite

* Amplasamentul :  Amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul acestei documentaţii se afla in administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Proiectul propus este un proiect de imbunatatire a infrastructurii rutiere de transport local, de modernizare a infrastructurii de transport urban si imbunatatirea serviciilor urbane degradate. Prin acest proiect va fi moderniza strada Fermei, cu dotările aferente - trotuare, locuri de parcare si canalizare pluviala. Scopul acestui proiect este, imbunatatirea infrastructurii de baza, dezvoltarea in ansamblu si creşterea rolului economic si social al Municipiului Sfântu Gheorghe, cat si a zonei înconjurătoare

2.- Necesitatea şi oportunitatea investiţiei :

2.1.- Necesitatea investiţiei :

* Strada Fermei reprezintă unele dintre arterele de circulatie care deservesc zona de Sud-Vest a municipiului Sfantu Gheorghe.

Neconformitatea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a imbracamintii existente a condus la o stare de degradare accentuata a partii carosabile. In cazul in care nu se realizeaza interventia de modernizare a intregului sistem rutier, strada va devenii necirculabilă, periclitand desfasurarea traficului de vehicule si pietonal in siguranta.

Datorita situatiei actuale a străzii care prezinta numeroase deteriorari traficul se desfasoara in conditii foarte dificile si cu viteza redusa. Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune modernizarea acesteia.

Lipsa unei structuri rutiere corespunzatoare din punct de vedere a starii tehnice, face ca circulaţia sa se desfasoare greoi neavand asigurate conditiile de siguranta rutiera si confort.

2.2.- Oportunitatea investiţiei :

* încadrarea obiectivului în prevederile « Programului naţional de dezvoltare locală », subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", domeniul specific, inclusiv în strategia locală/regională sau proiecte complementare

3.- Soluţiile tehnico - economice propuse în studiu :

3.1.- Soluţiile tehnice :

* situaţia juridică a terenurilor pe care se va amplasa – teren intravilan

Nr.45 conform Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin Hotaráre de Guvern nr.975/2002 cu modificaliri si completliri ulterioare

* pentru investiția liniară se vor prezenta prevederile PUG (extras din planșa de rețele) prin care se justifică oportunitatea investiției

* scurtă prezentare a solutiilor (propuse prin DALI)

A.

-	 5,0 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis BAD. 25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat balast.

B.

-	 4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	5,0 cm beton asfaltic deschis B.AD.25;

-	20,0 cm strat din piatră spartă;

-	30,0 cm strat din balast.

C.

-	4,00 cm beton asfaltic B.A.16;

-	6,0 cm beton asfaltic deschis B.A.D.25;

-	15,0 cm strat din piatră spartă;

-	35,0 cm balast.

Pentru trotuare recomand următoarele structuri rutiere:

D.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 15,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

E.

- 6,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 12,0 cm strat din piatră spartă;

- 15,0 cm strat din balast.

F.

- 4,0 cm beton asfaltic B.A.16;

- 10,0 cm strat din piatră spartă;

- 10,0 cm strat din balast.

In urma raportului de expertiza, În baza unui calcul de dimensionare, funcţie de starea de degradare, capacitatea portantă existentă şi volumul de trafic care se desfăşoară pe strada respective si a analizei de cost, proiectantul alege varianta A pentru sistemul rutier si varianta D pentru trotuare .

Soluţia adoptata pentru sistemul rutier, ţinând cont de recomandările expertizei tehnice sunt următoarele :

Str. Fermei

Lungimea totala a strazii: 870.0m

Viteza de proiectare: 30-40km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea partii carosabile: 4.00 - 7.00m

Categoria de importanta a construcţiei: C de importanta normal.

Suprafaţa totala pe care se desfasoara activitatea este de 8397mp din care:

o	parte carosabila: 4612mp

o	parcări: 0 locuri de parcare

o	trotuar: 2017,50 mp

o	spatii verzi: 1767,90 mp

In urma dimensionării s-au adoptat următoarele sisteme rutiere:

Sistem Rutier Nou:

- 5 cm beton asfaltic BA 16,

- 6 cm binder de criblura BAD 25,

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast,

Parcari:

- 4 cm beton asfaltic BA 16,

- 6 cm binder de criblura BAD 25,

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm strat de balast,

Trotuare:

- 4 cm beton asfaltic BA16;

- 15 cm strat de piatră spartă;

- 15 cm strat de ballast.

Panta transversala a trotuarelor va fi de 1-2% îndreptata către carosabil. Trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton, tip 10x15 cm.

* reglementări tehnice, standarde, agremente tehnice în vigoare, pe baza cărora a fost elaborată documentaţia tehnico-economică

* încadrarea drumului în clasa tehnică ;

- strada de categoria a IV-a

| Strada Fermei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier |  |  |  |
| 1 | SCARIF.MEC.A TER.CU SCARIF.PE TRACTOR DE 81-180 CP PE ADINCIMEA DE 30CM.TEREN CAT.4. | 100mp | 46,12 |
| 2 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 | 100mc | 27,6780 |
| 3 | SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2 | 100mc | 6,8 |
| 4 | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE | mc | 1210 |
| 5 | ASIM.-INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50 MC IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.< 10 M | 100mc | 27,7074 |
| 6 | NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE | 100mp | 66,29 |
| 7 | ASIM.- FILTRU MAT.SINT.NETESUT FILTRANT | mp | 6630,000 |
| 8 | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST | mc | 1686,00 |
| 9 | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | mc | 994,00 |
| 10 | ASIM.-STRAT DE LEGATURA, BETON ASFALTIC DESCHIS - BAD 25 - 6CM GROSIME | to | 830,000 |
| 11 | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA | mp | 4.612,000 |
| 12 | BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM | mp | 1.740,000 |
| 13 | PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL | buc | 12,00 |
| 14 | MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT | buc | 12,00 |
| 15 | MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA | km | 0,87 |
| 16 | MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE | mp | 140,00 |
| 17 | ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM | mp | 1768,00 |
| 18 | SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * | 100mp | 17,70 |
| 19 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ | to | 6363,00 |
| 20 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ | to | 3394,00 |
| 21 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. $ | to | 234,00 |
| 22 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 234,00 |
| 23 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ | to | 234,00 |
| 24 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ | to | 265,00 |
| 25 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ | to | 339,00 |
| 26 | TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM $ | to | 334,00 |
| 27 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ | to | 265,90 |
| 28 | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA | mp | 2017,00 |
| 29 | BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM | m | 1740,00 |
| Cheltuielile care se finanțează de la bugetul local |  |  |  |
| Categoria de lucrare: Canalizare pluviala |  |  |  |
| 1 | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE | mc | 842,00 |
| 2 | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 | 100mc | 20,3867 |
| 3 | SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0-0,2M INTRE DULAPI | mp | 4520,00 |
| 4 | MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $ | m | 110,00 |
| 5 | PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ. $ | buc | 23,00 |
| 6 | UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI 20-330 CM GROS UDATA COMPACTATAT CU MAIUL DE MINA * | mc | 2597,00 |
| 7 | UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ | mc | 209,00 |
| 8 | ASIMILAT- TUB PVC KG DN 200 MM | ml | 92,00 |
| 9 | INSTALARE IN SAPATURA BANDA DE SEMNALIZARE | ml | 1162,00 |
| 10 | CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H =1500 MM, 1 INTR. /1 IES. D =200 /200 MM CU PIESA SUPER.REGLARE | buc | 24,00 |
| 11 | CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A $ | buc | 24,00 |
| 12 | GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1 $ | buc | 26,00 |
| 13 | SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC. | m | 1162,00 |
| 14 | TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ | to | 450,12 |
| 15 | INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 $ | to | 314,00 |
| 16 | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ | to | 314,00 |
| 17 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ | to | 356,00 |
| 18 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM. $ | to | 12,20 |
| 19 | DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 $ | to | 12,20 |
| 20 | TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M $ | buc | 12,20 |
| 21 | ASIMILAT - TEAVA PVC KG 315 MM | m | 1070,00 |

* principalii indicatori tehnici :

Lungimea totala a strazii: 870.0m

Viteza de proiectare: 30-40km/h

Clasa tehnica a strazii: strada de clasa tehnica IV

Latimea partii carosabile: 4.00 - 7.00m

Durata de realizare a investiției: 12 luni

* Avize, acorduri, acte de aprobare – date de identificare:

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

– Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se finanteaza de beneficiar),

– Certificatul  de Urbanism şi avizele şi acordurile solicitate prin acesta

( anexate )

3.2.- Soluţii economice :

* Se vor prezenta :

- valoare totală,   2.101,962  mii lei, echivalentul a 470,311 mii euro cu TVA, la cursul BNR din 25.03.2014, 1 Euro = 4,4693 lei,  din care :

- - construcţii-montaj (C-M) : 1.773,060 mii lei, echivalentul a 396,720  mii euro    cu TVA

- valoarea se va prezenta defalcat pe soluţii tehnice/tronsoane/lucrări de artă, după caz

Devizul general s-a întocmit în conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferentă investiţiilor publice precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si se prezenta actualizat

- costuri specifice sunt prezentate comparativ pe tipuri de lucrări (aşa cum sunt indicate în Hotărârea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanaţate din fonduri publice).

Surse de finanţare :

Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL cheltuielile sunt conform devizului general:

- cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat

– Total : 1.593.032 lei cu TVA

  - cap.2					-

  - cap.3.3 doar PT+DE		-	 42.181lei

  - cap.4					-    1.406.030lei

  - cap.5.1.1				-

  - cap.5.3				-       144.821lei

- cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local

– Total : - 508.930 lei cu TVA

  - cap.1					-

  - cap.3 					-	 55.337lei

  - cap.4					-       367.029lei

  - cap.5.1.1.				-

  - cap.5.1.2.				-	44.326lei

  - cap.5.2				-

  - cap.5.3				-       42.237lei

  - cap.6					-

Conform OMDRAP nr……/……. a fost aprobată la finanțare pe anul ……. suma de ……..mii lei de la bugetul MDRAP.

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

# AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie :

« MODERNIZARE STRADA FERMEI

DIN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE , JUDETUL COVASNA  »

| ### DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ ### ȘI INFRASTRUCTURĂ |  |
| --- | --- |
| ### DIRECTOR GENERAL |  |
| ### DIANA DOINA ȚENEA |  |
| ### SECRETARIAT C.T.E. |  |
| DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE |  |
| SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ |  |
| ### ȘEF SERVICIU |  |
| ALEXANDRU SOARE |  |
| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR |
| SC. TOP PROIECT&CONSULTING | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |
| DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR | REPREZENTANT UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ |
| …………….. | ANTAL ARPAD ANDRAS |