Contractor:   SC FLASH LIGHTING SERVICES SA

Proiect nr.FLS 2019/30.01.2013 Reabilitare iluminat public cartier Simeria

Strada Viitorului, Sfantu Gheorghe

DISPOZITIE DE SANTIER Nr 1/13.7

Data: 20.05.2016

Ref: Iluminat public Strada Viitorului

    - Ca urmare a solicitarilor beneficiaruluia, a situatiei reale gasite in teren, in urma sondarilor efectuate si a sapaturilor realizate pentru traseele de cabluri, rezulta  urmatoarele modificari si completari la cantitatile de lucrari aferente proiectului FLS 2019/ 30.01.2013, rev. FLS 2019.15/2015.

    - Prin aceasta, se vor modifica corespunzator urmatoarele cantitati de lucrari, conform anexa la dispozitia de santier:

Denumire articol					                   Initial   Final     NR     NCS

| A119 | Teava OL-Zn 2 ½ toli | m | 24 | 25.5 | - | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | Cablu ACYABY 0,6/1 kV, 3x25+16mmp | m | 525 | 525 | - | - |
| A101 | Set fixare stalp Al – Zn | set | 16 | 17 |  | 1 |
| A103 | Cap terminal | buc | 64 | 68 | - | 4 |
| A117 | Tub PVC tip G d 110 x 8,2 | m | 64 | 64 | - | - |
| O.L.70.N | Corp de iluminat ornamental tip lampadar 70 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 3 | 2 | 1 | - |
| L.70.N | Lampa de iluminat 70 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 0 | 2 | - | 2 |
| L.P.07.1 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 7m inaltime, echipat cu un brat curbat 1,5m ( consola simpla ) | buc | 3 | 16 | - | 13 |
| L.P.07.2 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 7m inaltime, echipat cu 2 brate curbate 1,5m ( consola dubla ) | buc | 0 | 1 | - | 1 |
| L.100.N | Lampa de iluminat 100 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 14 | 14 | - | - |
| L.P.09.1 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 9m inaltime, echipat cu un brat curbat 1,5m ( consola simpla ) | buc | 12 | 0 | 12 | - |
| L.P.09.2 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 9m inaltime, echipat cu doua brate curbate 1,5m ( consola dubla ) | buc | 1 | 0 | 1 | - |
| 515 | Cutie de distributie 4 circuite ( CD ) | buc | 1 | 1 | - | - |

Proiectant /Constructor 					Beneficiar

S.C. FLASH LIGHTING				PRIMARIA MUNICIPIULUI 		SERVICES S.A.					SFANTU GHEORGHE