## Indicatori 2
Total investiţie pe obiect | Cheltuieli conexe | TOTAL investiţie fără TVA, | TOTAL investiţie cu TVA,
(fără TVA) | implementării măsurii identificate | conform Deviz General | conform Deviz General
Mii EUR | Mii EUR | Mii EUR | Mii EUR
429.7707 | 153.3134 | 583.0841 | 692.3601

## Indicatori
Descriere | Energia | Energia | Consum specific iniţial de energie | Consum specific final de energie | Economii de energie obţinute |  | Emisii de CO2 iniţiale* | Emisii CO2 după implementarea măsurii* | Economii de emisii de CO2 obtinute |  | Valoarea investiţiei |  | VNA*** | RIR
| consu­ | consumată
| mată | dupa
| inițial** | implemen­
tarea
|  | măsurii | [8 empty] | Fără TVA | Cu TVA
| MWh | MWh | MWh/km | MWh/km | MWh | % | t CO2 | t CO2 | t CO2 | % | Mii EUR | Mii EUR | EUR | %
Situaţia actuală a sistemului de iluminat la nivelul zonelor analizate fără implementarea măsurilor (BAU) | 55.1415 | - | 6.7001 | - | - | - | 15.8317 | - | - | - | - | - | - | -
Situaţia ipotetic extinsa a sistemului de iluminat la nivelul zonelor analizate fără implementarea măsurilor (BAU) | 125.686 | - | 15.2717 | - | - | - | 36.0857 | - | - | - | - | -
Scenariul 1 - RECOMANDAT | - | 38.7802 | - | 4.7121 | 86.9057 | 69.15% | - | 11.1342 | 24.9515 | 69.15% | 583.0841 | 692.3601 | -512061.4319 | -30.53%
Scenariul 2 | - | 75.8796 | - | 9.2199 | 49.8064 | 39.63% | - | 21.7858 | 14.2999 | 39.63% | 545.2428 | 647.4002 | -500476.0414 | -

## ACB
|  | Scenariul 1 |  | Scenariul 2
|  | Totala | Anual | Totala | Anual
Investitie | euro | 583084.075 | 291542.0375 | 545242.836 | 272621.418
Economii | euro | 7838.0279 |  | 4492.0366
| MWh | 86.9057 |  | 49.8064
PSR | ani | 74.3917 |  | 121.3799
Durata de realizare | ani | 2 |  | 2
Durata ciclului de viata | ani | 10 |  | 10
Rata de actualizare | % | 4 |  | 4
VNA | euro | -512061.4319 |  | -500476.0414
RIR | % | -30.53% |  | -
[6 empty] | Anul | Factor de actualizare | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2
[5 empty] | 0.34 |  |  | Investitii | Economii | VNA | Investitii | Economii | VNA
|  | 50000 | 54570 |  |  |  |  | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro
|  |  | 59557.698 |  |  | 0 | 1 | -291542.0375 | 0 | -291542.0375 | -272621.418 | 0 | -272621.418 | 291542.0375 | 272621.418
|  |  | 65001.2716 |  |  | 1 | 0.9615 | -291542.0375 | 3919.014 | -276549.5371 | -272621.418 | 2246.0183 | -259965.9468 | 276549.5371 | 259965.9468
[6 empty] | 2 | 0.9245 |  | 7838.0279 | 7246.2568 |  | 4492.0366 | 4152.8878 | -7246.2568 | -4152.8878
|  | 50000 | 56595 |  |  | 3 | 0.8889 |  | 7838.0279 | 6967.223 |  | 4492.0366 | 3992.9713 | -6967.223 | -3992.9713
|  | -15000 | 47081.3805 |  |  | 4 | 0.8547 |  | 7838.0279 | 6699.1625 |  | 4492.0366 | 3839.3437 | -6699.1625 | -3839.3437
|  | -25000 | 24993.9146 |  |  | 5 | 0.8218 |  | 7838.0279 | 6441.2914 |  | 4492.0366 | 3691.5556 | -6441.2914 | -3691.5556
|  | -25000 | -6.8881 |  |  | 6 | 0.7902 |  | 7838.0279 | 6193.6097 |  | 4492.0366 | 3549.6073 | -6193.6097 | -3549.6073
[6 empty] | 7 | 0.7598 |  | 7838.0279 | 5955.3336 |  | 4492.0366 | 3413.0494 | -5955.3336 | -3413.0494
[6 empty] | 8 | 0.7306 |  | 7838.0279 | 5726.4632 |  | 4492.0366 | 3281.8819 | -5726.4632 | -3281.8819
|  | -65000 |  |  |  | 9 | 0.7025 |  | 7838.0279 | 5506.2146 |  | 4492.0366 | 3155.6557 | -5506.2146 | -3155.6557
[6 empty] | 10 | 0.6755 |  | 7838.0279 | 5294.5879 |  | 4492.0366 | 3034.3707 | -5294.5879 | -3034.3707
0
[9 empty] | VNA 1 : | -512061.4319 |  | VNA 2 : | -500476.0414
[9 empty] | RIR 1 : | -30.53% |  | RIR 2 : | #NUM!

## bilant
BILANTUL ENERGETIC - MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE - LOT 4
|  |  | LOT 4 | LOT 4 - fotovoltaic | TOTAL
Situatie existenta | Energie utila flux luminos | kWh/an | 46610.076 | 0 | 46610.076
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 6925.3885 | 0 | 6925.3885
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 1606.0639 | 0 | 1606.0639
| Energie consumata din retea | kWh/an | 55141.5284 | 0 | 55141.5284
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 0 | 0
Situatie ipotetic extinsa | Energie utila flux luminos | kWh/an | 103213.03 | 2846.35 | 106059.38
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 15510.418 | 455.416 | 15965.834
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 3561.7034 | 99.053 | 3660.7564 |  |  | 7.9008
| Energie consumata din retea | kWh/an | 122285.1514 | 3400.819 | 125685.9704
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 0 | 0
Situatie proiectata - scenariul 2 | Energie utila flux luminos | kWh/an | 59666.74 | 2561.65 | 62228.39
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 3994.56 | 227.76 | 4222.32
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 10008.2045 | 455.416 | 10463.6205
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 2210.0851 | 0 | 2210.0851
| Energie consumata din retea | kWh/an | 75879.5896 | 3244.826 | 79124.4156 | 451483.5583
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 3244.826 | 3244.826
Situatie proiectata - scenariul 1 - recomandat | Energie utila flux luminos | kWh/an | 33656.14 | 1773.45 | 35429.59
| Energie utila sistem telegestiune | kWh/an | 3994.56 | 227.76 | 4222.32
| Pierderi energie in efect electromagnetic | kWh/an | 0 | 0 | 0
| Pierderi energie in efect Joule | kWh/an | 1129.521 | 0 | 1129.521
| Energie consumata din retea | kWh/an | 38780.221 | 2001.21 | 40781.431 | 23074.2315
| Energie produsa in sistem fotovoltaic | kWh/an | 0 | 2001.21 | 2001.21
Consum energie finala - SITUATIE IPOTETIC EXTINSA - TOTAL (kWh / an) : |  |  |  | 125685.9704 | kWh /an
Consum energie finala - SITUATIE PROIECTATA - TOTAL (kWh / an) : |  |  |  | 38780.221 | kWh /an
Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat : |  |  |  | 86905.7494 | kWh /an |  | 51708.9209
Emisii CO2 - SITUATIE IPOTETIC EXTINSA - TOTAL (t CO2 / an) : |  |  |  | 36.0857 | t CO2 /an
Emisii CO2 - SITUATIE PROIECTATA - TOTAL (t CO2 / an) : |  |  |  | 11.1342 | t CO2 /an
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. T CO2) : |  |  |  | 24.9515 | t CO2 /an
Scaderea emisiilor CO2 raportat la emisiile initiale % : |  |  |  | 69.15%

## lot 4
|  |  | AUDIT ENERGETIC - SITUATIE EXISTENTA - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 | [15 empty] | AUDIT ENERGETIC - SITUATIE PROIECTATA - SFANTU GHEORGHE - LOT 4
|  |  | SITUATIE SISTEM EXISTENT | [7 empty] | SITUATIE SISTEM EXISTENT EXTINS IPOTETIC | [7 empty] | SITUATIE PROIECTATA - SCENARIUL 1 - RECOMANDAT | [9 empty] | SITUATIE PROIECTATA - SCENARIUL 2
NR CRT | Denumire strada | Situatie | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | CONSUM MODUL TELEGESTIUNE | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS INCLUSIV DIMMING (kWh/an) | ENERGIE UTILA SISTEM TELEGESTIUNE (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL CU DIMMING [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | CONSUM MODUL TELEGESTIUNE | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS INCLUSIV DIMMING (kWh/an) | ENERGIE UTILA SISTEM TELEGESTIUNE (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL CU DIMMING [kWh]
|  |  | COMUNA CHILIENI | [7 empty] | COMUNA CHILIENI | [7 empty] | COMUNA CHILIENI | [9 empty] | COMUNA CHILIENI
1 | Campului |  | 4 | HPS | 4 | 70 | 10.5 | 1226.12 | 183.918 | 1410.038 | 10 | HPS | 10 | 70 | 10.5 | 3065.3 | 459.795 | 3525.095 | 10 | AIL LED | 10 | 30 | 0 | 2 | 1182.3 | 175.2 | 0 | 1357.5 | 10 | HPS | 10 | 50 | 8 | 2 | 1970.5 | 175.2 | 350.32 | 2496.02
2 | Tanorkapu |  | 2 | HPS | 2 | 70 | 10.5 | 613.06 | 91.959 | 705.019 | 6 | HPS | 6 | 70 | 10.5 | 1839.18 | 275.877 | 2115.057 | 6 | AIL LED | 6 | 30 | 0 | 2 | 709.38 | 105.12 | 0 | 814.5 | 6 | HPS | 6 | 50 | 8 | 2 | 1182.3 | 105.12 | 210.192 | 1497.612
3 | Cantonului |  | 10 | FLUO | 2 | 72 | 11.5 | 630.576 | 100.717 | 731.293 | 10 | FLUO | 10 | 72 | 11.5 | 3152.88 | 503.585 | 3656.465 | 10 | AIL LED | 10 | 40 | 0 | 2 | 1576.4 | 175.2 | 0 | 1751.6 | 10 | HPS | 10 | 70 | 10.5 | 2 | 2758.7 | 175.2 | 459.795 | 3393.695
4 | Principala |  | 10 | HG | 6 | 125 | 18 | 3284.25 | 472.932 | 3757.182 | 10 | HG | 9 | 125 | 18 | 4926.375 | 709.398 | 5635.773 | 9 | AIL LED | 9 | 50 | 0 | 2 | 1773.45 | 157.68 | 0 | 1931.13 | 9 | HPS | 9 | 100 | 14 | 2 | 3546.9 | 157.68 | 551.754 | 4256.334
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775
5 | Cimitirului |  | 5 | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394 | 9 | HG | 7 | 125 | 18 | 3831.625 | 551.754 | 4383.379 | 9 | AIL LED | 9 | 30 | 0 | 2 | 1064.07 | 157.68 | 0 | 1221.75 | 9 | HPS | 9 | 50 | 8 | 2 | 1773.45 | 157.68 | 315.288 | 2246.418
|  |  |  | HPS | 2 | 150 | 22.5 | 1313.7 | 197.055 | 1510.755 |  | HPS | 2 | 150 | 22.5 | 1313.7 | 197.055 | 1510.755
6 | Peles |  | 6 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 7 | HG | 7 | 125 | 18 | 3831.625 | 551.754 | 4383.379 | 7 | AIL LED | 7 | 30 | 0 | 2 | 827.61 | 122.64 | 0 | 950.25 | 7 | HPS | 7 | 50 | 8 | 2 | 1379.35 | 122.64 | 245.224 | 1747.214
7 | Bisericii |  | 9 | FLUO | 2 | 72 | 11.5 | 630.576 | 100.717 | 731.293 | 9 | FLUO | 6 | 72 | 11.5 | 1891.728 | 302.151 | 2193.879 | 9 | AIL LED | 9 | 40 | 0 | 2 | 1418.76 | 157.68 | 0 | 1576.44 | 9 | HPS | 9 | 70 | 10.5 | 2 | 2482.83 | 157.68 | 413.8155 | 3054.3255
|  |  |  | HG | 3 | 125 | 18 | 1642.125 | 236.466 | 1878.591 |  | HG | 3 | 125 | 18 | 1642.125 | 236.466 | 1878.591
8 | Scolii |  | 6 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 6 | FLUO | 5 | 72 | 11.5 | 1576.44 | 251.7925 | 1828.2325 | 6 | AIL LED | 6 | 40 | 0 | 2 | 945.84 | 105.12 | 0 | 1050.96 | 6 | HPS | 6 | 70 | 10.5 | 2 | 1655.22 | 105.12 | 275.877 | 2036.217
|  |  |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197
9 | Mica |  | 0 | HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | HPS | 5 | 70 | 10.5 | 1532.65 | 229.8975 | 1762.5475 | 5 | AIL LED | 5 | 30 | 0 | 2 | 591.15 | 87.6 | 0 | 678.75 | 5 | HPS | 5 | 70 | 10.5 | 2 | 1379.35 | 87.6 | 229.8975 | 1696.8475
10 | Dealul Rozelor |  | 4 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 8 | FLUO | 6 | 72 | 11.5 | 1891.728 | 302.151 | 2193.879 | 8 | AIL LED | 8 | 30 | 0 | 2 | 945.84 | 140.16 | 0 | 1086 | 8 | HPS | 8 | 50 | 8 | 2 | 1576.4 | 140.16 | 280.256 | 1996.816
|  |  |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775
11 | Salciilor |  | 6 | HG | 4 | 125 | 18 | 2189.5 | 315.288 | 2504.788 | 6 | HG | 5 | 125 | 18 | 2736.875 | 394.11 | 3130.985 | 6 | AIL LED | 6 | 30 | 0 | 2 | 709.38 | 105.12 | 0 | 814.5 | 6 | HPS | 6 | 50 | 8 | 2 | 1182.3 | 105.12 | 210.192 | 1497.612
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775
12 | Liliacului |  | 8 | HG | 3 | 125 | 18 | 1642.125 | 236.466 | 1878.591 | 15 | HG | 3 | 125 | 18 | 1642.125 | 236.466 | 1878.591 | 15 | AIL LED | 15 | 50 | 0 | 2 | 2955.75 | 262.8 | 0 | 3218.55 | 15 | HPS | 15 | 100 | 14 | 2 | 5911.5 | 262.8 | 919.59 | 7093.89
|  |  |  | HPS | 4 | 150 | 22.5 | 2627.4 | 394.11 | 3021.51 |  | HPS | 12 | 150 | 22.5 | 7882.2 | 1182.33 | 9064.53
13 | Oltului |  | 8 | HPS | 5 | 150 | 22.5 | 3284.25 | 492.6375 | 3776.8875 | 10 | HPS | 10 | 150 | 22.5 | 6568.5 | 985.275 | 7553.775 | 10 | AIL LED | 10 | 30 | 0 | 2 | 1182.3 | 175.2 | 0 | 1357.5 | 10 | HPS | 10 | 50 | 8 | 2 | 1970.5 | 175.2 | 350.32 | 2496.02
14 | Podului |  | 5 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 5 | FLUO | 4 | 72 | 11.5 | 1261.152 | 201.434 | 1462.586 | 5 | AIL LED | 5 | 30 | 0 | 2 | 591.15 | 87.6 | 0 | 678.75 | 5 | HPS | 5 | 50 | 8 | 2 | 985.25 | 87.6 | 175.16 | 1248.01
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775
15 | Trandafirilor |  | 1 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 3 | FLUO | 3 | 72 | 11.5 | 945.864 | 151.0755 | 1096.9395 | 3 | AIL LED | 3 | 30 | 0 | 2 | 354.69 | 52.56 | 0 | 407.25 | 3 | HPS | 3 | 50 | 8 | 2 | 591.15 | 52.56 | 105.096 | 748.806
16 | Szilagyi Samuel |  | 3 | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 | 8 | HPS | 8 | 150 | 22.5 | 5254.8 | 788.22 | 6043.02 | 8 | AIL LED | 8 | 40 | 0 | 2 | 1261.12 | 140.16 | 0 | 1401.28 | 8 | HPS | 8 | 70 | 10.5 | 2 | 2206.96 | 140.16 | 367.836 | 2714.956
17 | Interioara |  | 9 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 10 | FLUO | 4 | 72 | 11.5 | 1261.152 | 201.434 | 1462.586 | 10 | AIL LED | 10 | 40 | 0 | 2 | 1576.4 | 175.2 | 0 | 1751.6 | 10 | HPS | 10 | 70 | 10.5 | 2 | 2758.7 | 175.2 | 459.795 | 3393.695
|  |  |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 |  | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197
|  |  |  | HPS | 5 | 150 | 22.5 | 3284.25 | 492.6375 | 3776.8875 |  | HPS | 5 | 150 | 22.5 | 3284.25 | 492.6375 | 3776.8875
|  |  | COMUNA COSENI | [7 empty] | COMUNA COSENI | [7 empty] | COMUNA COSENI | [9 empty] | COMUNA COSENI
1 | Tronson 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | HPS | 10 | 70 | 10.5 | 3065.3 | 459.795 | 3525.095 | 10 | AIL LED | 10 | 30 | 0 | 2 | 1182.3 | 175.2 | 0 | 1357.5 | 10 | HPS | 10 | 50 | 8 | 2 | 1970.5 | 175.2 | 350.32 | 2496.02
2 | Tronson 3 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | HPS | 11 | 70 | 10.5 | 3371.83 | 505.7745 | 3877.6045 | 11 | AIL LED | 11 | 40 | 0 | 2 | 1734.04 | 192.72 | 0 | 1926.76 | 11 | HPS | 11 | 70 | 10.5 | 2 | 3034.57 | 192.72 | 505.7745 | 3733.0645
3 | Tronson 4 |  | 8 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 11 | FLUO | 9 | 72 | 11.5 | 2837.592 | 453.2265 | 3290.8185 | 11 | AIL LED | 12 | 40 | 0 | 2 | 1891.68 | 210.24 | 0 | 2101.92 | 11 | HPS | 12 | 70 | 10.5 | 2 | 3310.44 | 210.24 | 551.754 | 4072.434
|  |  |  | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394 |  | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775
4 | Tronson 5 |  | 5 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 7 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 7 | AIL LED | 7 | 40 | 0 | 2 | 1103.48 | 122.64 | 0 | 1226.12 | 7 | HPS | 7 | 70 | 10.5 | 2 | 1931.09 | 122.64 | 321.8565 | 2375.5865
|  |  |  | HPS | 3 | 150 | 22.5 | 1970.55 | 295.5825 | 2266.1325 |  | HPS | 6 | 150 | 22.5 | 3941.1 | 591.165 | 4532.265
5 | Tronson 6 |  | 4 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 5 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 5 | AIL LED | 5 | 40 | 0 | 2 | 788.2 | 87.6 | 0 | 875.8 | 5 | HPS | 5 | 70 | 10.5 | 2 | 1379.35 | 87.6 | 229.8975 | 1696.8475
|  |  |  | HPS | 1 | 150 | 22.5 | 656.85 | 98.5275 | 755.3775 |  | HPS | 4 | 150 | 22.5 | 2627.4 | 394.11 | 3021.51
6 | Tronson 7 |  | 15 | FLUO | 2 | 72 | 11.5 | 630.576 | 100.717 | 731.293 | 17 | FLUO | 10 | 72 | 11.5 | 3152.88 | 503.585 | 3656.465 | 17 | AIL LED | 17 | 40 | 0 | 2 | 2679.88 | 297.84 | 0 | 2977.72 | 17 | HPS | 17 | 70 | 10.5 | 2 | 4689.79 | 297.84 | 781.6515 | 5769.2815
|  |  |  | HG | 5 | 125 | 18 | 2736.875 | 394.11 | 3130.985 |  | HG | 5 | 125 | 18
|  |  |  | HPS | 2 | 150 | 22.5 | 1313.7 | 197.055 | 1510.755 |  | HPS | 2 | 150 | 22.5
7 | Tronson 8 |  | 5 | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394 | 5 | HG | 5 | 125 | 18 | 2736.875 | 394.11 | 3130.985 | 5 | AIL LED | 5 | 40 | 0 | 2 | 788.2 | 87.6 | 0 | 875.8 | 5 | HPS | 5 | 70 | 10.5 | 2 | 1379.35 | 87.6 | 229.8975 | 1696.8475
8 | Tronson 9 |  | 4 | HG | 1 | 125 | 18 | 547.375 | 78.822 | 626.197 | 4 | HG | 4 | 125 | 18 | 2189.5 | 315.288 | 2504.788 | 4 | AIL LED | 4 | 40 | 0 | 2 | 630.56 | 70.08 | 0 | 700.64 | 4 | HPS | 4 | 70 | 10.5 | 2 | 1103.48 | 70.08 | 183.918 | 1357.478
9 | Tronson 10 |  | 3 | FLUO | 1 | 72 | 11.5 | 315.288 | 50.3585 | 365.6465 | 3 | FLUO | 3 | 72 | 11.5 | 945.864 | 151.0755 | 1096.9395 | 3 | AIL LED | 3 | 30 | 0 | 2 | 354.69 | 52.56 | 0 | 407.25 | 3 | HPS | 3 | 50 | 8 | 2 | 591.15 | 52.56 | 105.096 | 748.806
10 | Tronson 11 |  | 5 | HPS | 2 | 150 | 22.5 | 1313.7 | 197.055 | 1510.755 | 11 | HPS | 11 | 150 | 22.5 | 7225.35 | 1083.8025 | 8309.1525 | 11 | AIL LED | 11 | 40 | 0 | 2 | 1734.04 | 192.72 | 0 | 1926.76 | 11 | HPS | 11 | 70 | 10.5 | 2 | 3034.57 | 192.72 | 505.7745 | 3733.0645
11 | Tronson 12 |  | 7 | FLUO | 4 | 72 | 11.5 | 1261.152 | 201.434 | 1462.586 | 7 | FLUO | 5 | 72 | 11.5 | 1576.44 | 251.7925 | 1828.2325 | 7 | AIL LED | 7 | 40 | 0 | 2 | 1103.48 | 122.64 | 0 | 1226.12 | 7 | HPS | 7 | 70 | 10.5 | 2 | 1931.09 | 122.64 | 321.8565 | 2375.5865
|  |  |  | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394 |  | HG | 2 | 125 | 18 | 1094.75 | 157.644 | 1252.394
.
|  |  | TOTAL : |  |  |  |  | 46610.076 | 6925.3885 | 53535.4645 | TOTAL : |  |  |  |  | 103213.03 | 15510.418 | 118723.448 | TOTAL : | [5 empty] | 33656.14 | 3994.56 | 0 | 37650.7 | TOTAL : | [5 empty] | 59666.74 | 3994.56 | 10008.2045 | 73669.5045

## lot 4 foto
|  | AUDIT ENERGETIC - SITUATIE EXISTENTA - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 - FOTOVOLTAIC | [15 empty] | AUDIT ENERGETIC - SITUATIE PROIECTATA - SFANTU GHEORGHE - LOT 4 - FOTOVOLTAIC
|  | SITUATIE SISTEM EXISTENT | [7 empty] | SITUATIE SISTEM EXISTENT EXTINS IPOTETIC | [7 empty] | SITUATIE PROIECTATA - SCENARIUL 1 - RECOMANDAT | [9 empty] | SITUATIE PROIECTATA - SCENARIUL 2
Nr. Crt. | Denumire strada | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | CONSUM MODUL TELEGESTIUNE | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS INCLUSIV DIMMING (kWh/an) | ENERGIE UTILA SISTEM TELEGESTIUNE (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL CU DIMMING [kWh] | NUMAR STALPI | TIP APARAT | CANT | PUTERE UTILA [W] | PIERDERI BALAST [W] | CONSUM MODUL TELEGESTIUNE | ENERGIE UTILA FLUX LUMINOS INCLUSIV DIMMING (kWh/an) | ENERGIE UTILA SISTEM TELEGESTIUNE (kWh/an) | ENERGIE PIERDERI ELECTROMAGNETICE (kWh/an) | ENERGIA ELECTRICA CONSUMATA ANUAL CU DIMMING [kWh]
1 | Tronson 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | HPS | 7 | 50 | 8 | 1532.65 | 245.224 | 1777.874 | 7 | AIL LED | 7 | 30 | 0 | 2 | 827.61 | 122.64 | 0 | 0 | 7 | HPS | 7 | 50 | 8 | 2 | 1379.35 | 122.64 | 245.224 | 0
2 | Tronsson 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | HPS | 6 | 50 | 8 | 1313.7 | 210.192 | 1523.892 | 6 | AIL LED | 6 | 40 | 0 | 2 | 945.84 | 105.12 | 0 | 0 | 6 | HPS | 6 | 50 | 8 | 2 | 1182.3 | 105.12 | 210.192 | 0
|  | TOTAL : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TOTAL : |  |  |  |  | 2846.35 | 455.416 | 3301.766 | TOTAL : | [5 empty] | 1773.45 | 227.76 | 0 | 0 | TOTAL : | [5 empty] | 2561.65 | 227.76 | 455.416 | 0
1774

## AIL EXISTENT
Nr | Destinatie / Tehnologie | Tip AIL | Cant |  | Putere instalata lampa / corp | Putere instalata corp iluminat | Putere instalata totala | Energie consumata anual | Pondere in energia total consumata
[5 empty] | W | W | W | MWh/an | %
1 | Iluminat stradal / Vapori mercur la înaltă presiune | EUROSTREET | 37 | buc | 125 | 147.5 | 5457.5 | 23.8984 | 43.98%
2 | Iluminat stradal /Fluorescent | FGS | 20 | buc | 72 | 94.5 | 1890 | 8.2763 | 15.23%
3 | Iluminat stradal / Vapori sodiu la înaltă presiune | EUROSTREET | 6 | buc | 70 | 96 | 576 | 2.5223 | 40.79%
4 |  | EUROSTREET | 26 | buc | 150 | 172.5 | 4485 | 19.6398
TOTAL : |  |  | 89 | buc |  |  | 12408.5 | 54.3368 |  | 91

## AIL PROIECTAT
Nr | Tehnologie | Tip AIL | Cant |  | Putere instalata lampa / corp | Putere instalata corp iluminat cu modul de telegestiune | Putere instalata totala | Energie consumata anual
[5 empty] | W | W | W | MWh/an
1 | LED | LED 30W | 82 | buc | 30 | 32 | 2624 | 11.4905
2 |  | LED 40W | 122 | buc | 40 | 42 | 5124 | 22.438
3 |  | LED 50W | 24 | buc | 50 | 52 | 1248 | 5.465
4 | LED FOTOVOLTAIC | LED 30W | 7 | buc | 30 | 32 | 224 | 0.9809
5 |  | LED 40W | 6 | buc | 40 | 42 | 252 | 1.1035
TOTAL : |  |  | 241 | buc |  |  | 8996 | 39.3935

## DG LED
Anexa 3
DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
Reabilitare/extindere iluminat public din Mun. Sfântu Gheorghe - LOT4 Chilieni si Coseni
SCENARIUL 1 - RECOMANDAT | [19 empty] | EXECUTIE
| Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate |  |  |  | ANUL 0 | [11 empty] | ANUL 1 | [11 empty] | ANUL 2
[5 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36
|  | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PARTEA I-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Obţinerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 12097.84 | 2298.5896 | 14396.4296 | 2019-04-01: 32500
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea iniţială | 33106.42 | 6290.2198 | 39396.64 | 2020-05-01: 32000
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 12000 | 2280 | 14280 | 2019-05-01: 45000; 2019-06-01: 70000; 2019-07-01: 60000; 2019-08-01: 45000
| Total Capitol 1 | 57204.26 | 10868.8094 | 68073.0696
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 | Alimentare energie electrica | 8500 | 1615.01 | 10115.01 | 2019-07-01: 35000
| Total Capitol 2 | 8500 | 1615.01 | 10115.01
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii | 21000 | 3990 | 24990
| 3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic) | 21000 | 3990 | 24990 | 2019-01-01: 65000
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01: 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01: 8500
3.2 | Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 12000 | 0 | 12000 | 2019-03-01: 25000
3.3 | Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01: 120000
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950 | 2020-12-01: 5000
3.5 | Proiectare | 124500 | 23655 | 148155
| 3.5.1. Temă de proiectare | 1500 | 285 | 1785 | 2018-01-01: 3500
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 90000 | 17100 | 107100 | 2018-02-01: 75000
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 5500 | 1045 | 6545 | 2018-04-01: 6500
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5500 | 1045 | 6545 | 2018-05-01: 6500
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 22000 | 4180 | 26180 | 2018-05-01: 104000
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie publică | 12000 | 2280 | 14280 | 2018-01-01: 15000; 2018-03-01: 10000; 2018-11-01: 95000
3.7 | Consultanţă | 125000 | 23750 | 148750
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 105000 | 19950 | 124950
| 3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finantare | 65000 | 12350 | 77350 | 2018-05-01: 65000
| 3.7.1.2 Managementul de proiect | 40000 | 7600 | 47600 | [7 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000
| 3.7.2. Auditul financiar | 20000 | 3800 | 23800 | 2019-04-01: 2000; 2019-05-01: 2000; 2019-06-01: 2000; 2019-07-01: 2000; 2019-08-01: 2000; 2019-09-01: 2000; 2019-10-01: 2000; 2019-11-01: 2000; 2019-12-01: 2000; 2020-01-01: 2000; 2020-02-01: 2000; 2020-03-01: 2000; 2020-04-01: 2000; 2020-05-01: 2000; 2020-06-01: 2000; 2020-07-01: 2000; 2020-08-01: 2000; 2020-09-01: 2000; 2020-10-01: 2000; 2020-11-01: 2000
3.8 | Asistenţă tehnică | 47000 | 8930 | 55930
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 15000 | 2850 | 17850
| 3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor | 8500 | 1615 | 10115 | 2019-10-01: 5500; 2019-11-01: 4500; 2020-08-01: 4500; 2020-09-01: 5000
| 3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 6500 | 1235 | 7735 | 2019-10-01: 2000; 2019-11-01: 2000; 2020-08-01: 2000; 2020-09-01: 2500
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 32000 | 6080 | 38080 | 2019-05-01: 4200; 2019-06-01: 4200; 2019-07-01: 4200; 2019-08-01: 4200; 2019-09-01: 4200; 2019-10-01: 4200; 2019-11-01: 4200; 2019-12-01: 4200; 2020-01-01: 4200; 2020-02-01: 4200; 2020-03-01: 4200; 2020-04-01: 4200; 2020-05-01: 4200; 2020-06-01: 4200; 2020-07-01: 4200; 2020-08-01: 4200; 2020-09-01: 4200; 2020-10-01: 4200; 2020-11-01: 4400
| Total Capitol 3 | 346500 | 63555 | 410055
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 1957172.61 | 371862.7959 | 2329035.4059 | 2019-05-01: 425000; 2019-06-01: 535388; 2019-07-01: 965000; 2019-08-01: 883308; 2019-09-01: 1025000; 2019-10-01: 1059036; 2019-11-01: 1005418; 2020-04-01: 442980; 2020-05-01: 523143; 2020-06-01: 588054; 2020-07-01: 541548; 2020-08-01: 528000; 2020-09-01: 379099; 2020-10-01: 373526
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 13000 | 2470 | 15470 | 2019-04-01: 18500
4.6 | Active necorporale | 32000 | 6080 | 38080 | 2019-04-01: 120000
| Total Capitol 4 | 2002172.61 | 380412.7959 | 2382585.4059
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier | 38895.75 | 7390.19 | 46285.94
| 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 26895.75 | 5110.1925 | 32005.9425 | 2019-04-01: 32500
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 12000 | 2280 | 14280 | 2019-09-01: 8500; 2020-10-01: 10000
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 25023.9 | 0 | 25023.9
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 10010.863 | 0 | 10010.863 | 2019-04-01: 47065
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 2002.1726 | 0 | 2002.1726 | 2020-11-01: 9413
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 10010.863 | 0 | 10010.863 | 2020-11-01: 47065
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 3000 | 0 | 3000 | 2018-07-01: 3000
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute: | 200217.261 | 38041.28 | 238258.54 | 2020-11-01: 941300
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 8400 | 1596 | 9996 | 2019-04-01: 8400
| Total Capitol 5 | 272536.91 | 47027.47 | 319564.38
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 4500 | 855 | 5355 | 2020-11-01: 4500
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 25000 | 4750 | 29750 | 2020-11-01: 25000
| Total Capitol 6 | 29500 | 5605 | 35105
[5 empty] | 18500 | 75000 | 10000 | 6500 | 175500 | 0 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 99500 | 4500 | 78000 | 4500 | 29500 | 265465 | 480700 | 616088 | 1070700 | 939008 | 1044200 | 1077236 | 1022618 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 453680 | 565843 | 598754 | 552248 | 545200 | 397299 | 394226 | 1158178 | 9000
| TOTAL GENERAL | 2716413.78 | 509084.0853 | 3225497.8655 | 2018-01-01: 11751243 | 692360.0716
| din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + | 2049772.62 | 389456.8078 | 2439229.428 | [36 empty] | 523585.8561
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
În prețuri la data de iulie 2018 / 1 EURO = |  |  |  | 4.6587
| Data: |  |  |  | 2018-03-01: LEI; 2018-04-01: EURO
| Beneficiar |  | Întocmit, |  | 2018-02-01: Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de construcţie; 2018-03-01: 2468384.418; 2018-04-01: 530607.1406
| Municipiul Sfantu Gheorghe |  |  |  | 2018-02-01: Costurile socio-economice directe şi indirecte legate de faza de operare; 2018-03-01: 628083.54; 2018-04-01: 135013.6586
Proiectant,
adresa
J……..
Nr. contract ……..

## DG SODIU
| Proiectant, |  | SCENARIUL 2 SODIU
………………
……………………………………..
Anexa 6
DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
Reabilitare/extindere iluminat public din Mun. Sfântu Gheorghe - LOT4 Chilieni si Coseni
SCENARIUL 2 | [19 empty] | EXECUTIE
| Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate |  |  |  | ANUL 0 | [11 empty] | ANUL 1 | [11 empty] | ANUL 2
[5 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | L23 | L24 | L25 | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36
|  | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PARTEA I-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Obţinerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 12097.84 | 2298.5896 | 14396.4296 | 2019-04-01: 32500
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducere la starea iniţială | 33106.42 | 6290.2198 | 39396.64 | 2020-05-01: 32000
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 12000 | 2280 | 14280 | 2019-05-01: 45000; 2019-06-01: 70000; 2019-07-01: 60000; 2019-08-01: 45000
| Total Capitol 1 | 57204.26 | 10868.8094 | 68073.0696
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 | Alimentare energie electrica | 8500 | 1615.01 | 10115.01 | 2019-07-01: 35000
| Total Capitol 2 | 8500 | 1615.01 | 10115.01
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii | 21000 | 3990 | 24990
| 3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic) | 21000 | 3990 | 24990 | 2019-01-01: 65000
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01: 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01: 8500
3.2 | Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 12000 | 0 | 12000 | 2019-03-01: 25000
3.3 | Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 2020-11-01: 120000
3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 5000 | 950 | 5950 | 2020-12-01: 5000
3.5 | Proiectare | 124500 | 23655 | 148155
| 3.5.1. Temă de proiectare | 1500 | 285 | 1785 | 2018-01-01: 3500
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 90000 | 17100 | 107100 | 2018-02-01: 75000
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 5500 | 1045 | 6545 | 2018-04-01: 6500
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5500 | 1045 | 6545 | 2018-05-01: 6500
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 22000 | 4180 | 26180 | 2018-05-01: 104000
3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie publică | 12000 | 2280 | 14280 | 2018-01-01: 15000; 2018-03-01: 10000; 2018-11-01: 95000
3.7 | Consultanţă | 125000 | 23750 | 148750
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții | 105000 | 19950 | 124950
| 3.7.1.1. Consultanta la elaborarea cererii de finantare | 65000 | 12350 | 77350 | 2018-05-01: 65000
| 3.7.1.2 Managementul de proiect | 40000 | 7600 | 47600 | [7 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000
| 3.7.2. Auditul financiar | 20000 | 3800 | 23800 | 2019-04-01: 2000; 2019-05-01: 2000; 2019-06-01: 2000; 2019-07-01: 2000; 2019-08-01: 2000; 2019-09-01: 2000; 2019-10-01: 2000; 2019-11-01: 2000; 2019-12-01: 2000; 2020-01-01: 2000; 2020-02-01: 2000; 2020-03-01: 2000; 2020-04-01: 2000; 2020-05-01: 2000; 2020-06-01: 2000; 2020-07-01: 2000; 2020-08-01: 2000; 2020-09-01: 2000; 2020-10-01: 2000; 2020-11-01: 2000
3.8 | Asistenţă tehnică | 47000 | 8930 | 55930
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 15000 | 2850 | 17850
| 3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor | 8500 | 1615 | 10115 | 2019-10-01: 5500; 2019-11-01: 4500; 2020-08-01: 4500; 2020-09-01: 5000
| 3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 6500 | 1235 | 7735 | 2019-10-01: 2000; 2019-11-01: 2000; 2020-08-01: 2000; 2020-09-01: 2500
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 32000 | 6080 | 38080 | 2019-05-01: 4200; 2019-06-01: 4200; 2019-07-01: 4200; 2019-08-01: 4200; 2019-09-01: 4200; 2019-10-01: 4200; 2019-11-01: 4200; 2019-12-01: 4200; 2020-01-01: 4200; 2020-02-01: 4200; 2020-03-01: 4200; 2020-04-01: 4200; 2020-05-01: 4200; 2020-06-01: 4200; 2020-07-01: 4200; 2020-08-01: 4200; 2020-09-01: 4200; 2020-10-01: 4200; 2020-11-01: 4400
| Total Capitol 3 | 346500 | 63555 | 410055
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii | 1798494.86 | 341714.0234 | 2140208.8834 | 2019-05-01: 425000; 2019-06-01: 535388; 2019-07-01: 965000; 2019-08-01: 883308; 2019-09-01: 1025000; 2019-10-01: 1059036; 2019-11-01: 1005418; 2020-04-01: 442980; 2020-05-01: 523143; 2020-06-01: 588054; 2020-07-01: 541548; 2020-08-01: 528000; 2020-09-01: 379099; 2020-10-01: 373526
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 13000 | 2470 | 15470 | 2019-04-01: 18500
4.6 | Active necorporale | 32000 | 6080 | 38080 | 2019-04-01: 120000
| Total Capitol 4 | 1843494.86 | 350264.0234 | 2193758.8834
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier | 38895.75 | 7390.19 | 46285.94
| 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 26895.75 | 5110.1925 | 32005.9425 | 2019-04-01: 32500
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 12000 | 2280 | 14280 | 2019-09-01: 8500; 2020-10-01: 10000
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 23278.44 | 0 | 23278.44
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0 | 0 | 0
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 9217.4743 | 0 | 9217.4743 | 2019-04-01: 47065
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 1843.4949 | 0 | 1843.4949 | 2020-11-01: 9413
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 9217.4743 | 0 | 9217.4743 | 2020-11-01: 47065
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 3000 | 0 | 3000 | 2018-07-01: 3000
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute: | 184349.486 | 35026.4 | 219375.89 | 2020-11-01: 941300
5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 8400 | 1596 | 9996 | 2019-04-01: 8400
| Total Capitol 5 | 254923.68 | 44012.59 | 298936.27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 4500 | 855 | 5355 | 2020-11-01: 4500
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 25000 | 4750 | 29750 | 2020-11-01: 25000
| Total Capitol 6 | 29500 | 5605 | 35105
[5 empty] | 18500 | 75000 | 10000 | 6500 | 175500 | 0 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 99500 | 4500 | 78000 | 4500 | 29500 | 265465 | 480700 | 616088 | 1070700 | 939008 | 1044200 | 1077236 | 1022618 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 453680 | 565843 | 598754 | 552248 | 545200 | 397299 | 394226 | 1158178 | 9000
| TOTAL GENERAL | 2540122.8 | 475920.4328 | 3016043.233 | 2018-01-01: 11751243
| din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + | 1891094.87 | 359308.0353 | 2250402.9055
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)
În prețuri la data de iulie 2018 / 1 EURO = |  |  |  | 4.6587
Data:
| Beneficiar |  | Întocmit,
Municipiul Sfantu Gheorghe
Proiectant,
adresa
J……..
Nr. contract ……..

## Energie
Structura situatii de calcul strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Chilieni
|  |  | SITUATIE PROIECTATA |  |  | IPOTEZE DE CALCUL
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL ( W) | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m) | suprafata carosabil | MF |  | 20w | 28w | 38.1w
1 | Strada Campului | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 10
2 | Strada Tanorkapu | 230 | 6 | 6 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 6
3 | Strada Cantonului | 370 | 10 | 10 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 10
4 | Strada Principala | 350 | 9 | 9 | 38.1 | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | 9
5 | Strada Cimitirului | 315 | 9 | 9 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 9
6 | Strada Peles | 250 | 7 | 7 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 7
7 | Strada Bisericii | 260 | 9 | 9 | 28 | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 9
8 | Strada Scolii | 180 | 6 | 6 | 28 | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 6
9 | Strada Mica | 200 | 5 | 5 | 20 | 35 | 3 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 5
10 | Strada Dealul Rozelor | 290 | 8 | 8 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 8
11 | Strada Salcamilor | 200 | 6 | 6 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 6
12 | Strada Liliacului | 500 | 15 | 15 | 38.1 | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  |  | 15
13 | Strada Oltului | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 10
14 | Strada Podului | 190 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 5
15 | Strada Trandafirilor | 110 | 3 | 3 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 3
16 | Strada Szilagyi Samuel | 260 | 8 | 8 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 8
17 | Strada Interioara | 350 | 10 | 10 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 10
|  |  | 136 | 136
Structura situatii de calcul strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Cosereni
|  |  | SITUATIE PROIECTATA |  |  | IPOTEZE DE CALCUL
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m) | suprafata carosabil | MF
3 | tronson 2 | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 10
4 | tronson 3 | 380 | 11 | 11 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 11
5 | tronson 4 | 380 | 11 | 12 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 12
6 | tronson 5 | 270 | 7 | 7 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 7
7 | tronson 6 | 180 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 5
8 | tronson 7 | 750 | 17 | 17 | 28 | 35 | 8 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 17
9 | tronson 8 | 170 | 5 | 5 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 5
10 | tronson 9 | 150 | 4 | 4 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 4
11 | tronson 10 | 90 | 3 | 3 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | 3
13 | tronson 11 | 350 | 11 | 11 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 11
14 | tronson 12 | 320 | 7 | 7 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  |  | 7
|  |  | 91 | 92 | [10 empty] | cantitate | 87 | 117 | 24 | cantitate | 87 | 117 | 24
|  |  | 227 | 228 | [10 empty] | led | 20 | 28 | 38.1 | sodiu | 61 | 80 | 80
ipotetic extins
Sisteme iluminat realizate din stalpi, corpuri led si panouri fotovoltaice independente de reteaua de alimentare | [15 empty] | 5930.4 |  |  |  | 16587
1 | tronsonul 1 | stradal | 7 | 7 | 20 | 30 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
2 | tronsonul 11 | ornamental | 6 | 6 | 20 | 15 | 5 | P6 | 1 | unilateral | 0.5 | 4 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8 |  | ENERGIE TREBUIE MODULE SI FOTOVOLTAIC
|  |  | 13 | 13
cantitati de lucrari
[12 empty] | SISTEME FOTOVOLTAICE ( 20W) | STRADAL | ORNAMENTAL
| PUTERI CIL PROIECTATE | 20W | 28W | 38.1W
| NUMAR CIL | 87 | 117 | 24 | [8 empty] | 7 | 6
| RETEA LES ACYABY | 9 KM
| MODULE TELEGESTIUNE | 241
| CUTII DE DISTRIBUTIE | 6
| PUNCTE APRINDERE | 2
| STALPI 6M | 227

## Intretinere
| AN 1 | AN 2 | AN 3 | AN 4 | AN 5 | AN 6 | AN 7 | AN 8 | AN 9 | AN 10 | TOTAL
SCENARIUL 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 3400 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 3400 | 23600
SCENARIUL 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 | 4500 | 4500 | 5500 | 4500 | 6500 | 50000

## Existent
Situatie existenta strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Chilieni
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL existente | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m)
1 | Strada Campului | 350 | 4 | 4 | 70W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 5 | 32 | sodiu
2 | Strada Tanorkapu | 230 | 2 | 2 | 70W | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 5 | 37 | mercur
3 | Strada Cantonului | 370 | 10 | 2 | 72W | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8 | 20 | fluorscent
4 | Strada Principala | 350 | 10 | 6 | 125W | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 150W | [7 empty] | 6
5 | Strada Cimitirului | 315 | 5 | 2 | 125W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 2 | 150W
6 | Strada Peles | 250 | 6 | 1 | 125W | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
7 | Strada Bisericii | 260 | 9 | 2 | 72W | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 3 | 125W
8 | Strada Scolii | 180 | 6 | 1 | 72W | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 125W |  |  |  |  | unilateral
9 | Strada Mica | 200 |  |  |  | 35 | 3 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
10 | Strada Dealul Rozelor | 290 | 4 | 1 | 72W | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 125W
|  |  |  | 1 | 150W
11 | Strada Salciilor | 200 | 6 | 4 | 125W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 150W
12 | Strada Liliacului | 100 | 2 | 2 | 72W | 35 | 7 / 5m squar / 7 | M5 | 2 | axial | 2.5 squar | 8
|  | 300 | 6 | 4 | 125W | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 72W
13 | Strada Oltului | 350 | 8 | 5 | 150W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
14 | Strada Podului | 190 | 5 | 1 | 150W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 72W
15 | Strada Trandafirilor | 110 | 1 | 1 | 72W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
16 | Strada Szilagyi Samuel | 260 | 3 | 1 | 150W | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
17 | Strada Interioara | 350 | 9 | 1 | 72W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 125W
|  |  | 0 | 5 | 150W
|  | 4655 | 96 | 58
Situatie existenta strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Coseni
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL existente | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m)
1 | tronson 1 | 185 | 0 | 0 |  | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
2 | tronson 2 | 350 | 0 | 0 |  | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
3 | tronson 3 | 380 | 7 | 0 |  | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
4 | tronson 4 | 380 | 8 | 2 | 125W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 150W
|  |  |  | 1 | 72W
6 | tronson 5 | 270 | 5 | 1 | 125W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 3 | 150W
7 | tronson 6 | 180 | 4 | 1 | 125W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 1 | 150W
8 | tronson 7 | 750 | 15 | 2 | 150W | 35 | 8 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 2 | 72W
|  |  |  | 5 | 125W
9 | tronson 8 | 170 | 5 | 2 | 125W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
10 | tronson 9 | 150 | 4 | 1 | 125W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
11 | tronson 10 | 90 | 3 | 1 | 72W | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 8
13 | tronson 11 | 350 | 5 | 2 | 150W | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
14 | tronson 12 | 320 | 7 | 2 | 125W | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 8
|  |  |  | 4 | 72W
|  | 3575 | 63 | 31
|  | 8230 | 159
|  | stalpi existenti ce nu apartin de primarie | 159
|  | corpuri existente ce nu apartin de primarie | 89

## Proiectat
Structura situatii de calcul strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Chilieni
|  |  | SITUATIE PROIECTATA |  |  | IPOTEZE DE CALCUL
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL ( W) | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m) | suprafata carosabil | MF
1 | Strada Campului | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
2 | Strada Tanorkapu | 230 | 6 | 6 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
3 | Strada Cantonului | 370 | 10 | 10 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
4 | Strada Principala | 350 | 9 | 9 | 38.1 | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
5 | Strada Cimitirului | 315 | 9 | 9 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
6 | Strada Peles | 250 | 7 | 7 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
7 | Strada Bisericii | 260 | 9 | 9 | 28 | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
8 | Strada Scolii | 180 | 6 | 6 | 28 | 35 | 5 | M5 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
9 | Strada Mica | 200 | 5 | 5 | 20 | 35 | 3 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
10 | Strada Dealul Rozelor | 290 | 8 | 8 | 20 | 35 | 4 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
11 | Strada Salcamilor | 200 | 6 | 6 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
12 | Strada Liliacului | 500 | 15 | 15 | 38.1 | 35 | 7 | M5 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
13 | Strada Oltului | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
14 | Strada Podului | 190 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
15 | Strada Trandafirilor | 110 | 3 | 3 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
16 | Strada Szilagyi Samuel | 260 | 8 | 8 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
17 | Strada Interioara | 350 | 10 | 10 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
|  |  | 136 | 136
Structura situatii de calcul strazi Municipiul Sfantu Gheorghe - Comuna Coseni
|  |  | SITUATIE PROIECTATA |  |  | IPOTEZE DE CALCUL
Nr. Crt. | Denumire strada | Lungime | numar stalpi | numar corpuri de iluminat | putere CIL | Distanta intre stalpi | Latime strada (m) | clasa de iluminat strada | Numari benzi circulatie | tip iluminat | retragere stalp fata de strada (m) | inaltime stalp (m) | suprafata carosabil | MF
3 | tronson 2 | 350 | 10 | 10 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
4 | tronson 3 | 380 | 11 | 11 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
5 | tronson 4 | 380 | 11 | 12 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
6 | tronson 5 | 270 | 7 | 7 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
7 | tronson 6 | 180 | 5 | 5 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
8 | tronson 7 | 750 | 17 | 17 | 28 | 35 | 8 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
9 | tronson 8 | 170 | 5 | 5 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
10 | tronson 9 | 150 | 4 | 4 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
11 | tronson 10 | 90 | 3 | 3 | 20 | 35 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
13 | tronson 11 | 350 | 11 | 11 | 28 | 35 | 7 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
14 | tronson 12 | 320 | 7 | 7 | 28 | 35 | 6 | M6 | 2 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
|  |  | 91 | 92
|  |  | 227 | 228
Sisteme iluminat realizate din stalpi, corpuri led si panouri fotovoltaice independente de reteaua de alimentare
1 | tronsonul 1 | stradal | 7 | 7 | 20 | 30 | 5 | M6 | 1 | unilateral | 0.5 | 6 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
2 | tronsonul 11 | ornamental | 6 | 6 | 20 | 15 | 5 | P6 | 1 | unilateral | 0.5 | 4 | CIE R3 , Q0=0.07 | 0.8
|  |  | 13 | 13
240
117.6
3360