Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Nr. ......................./..............................

TEMĂ DE PROIECTARE

- INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT DIN ŐRKŐ din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS – Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SFÂNTU GHEORGHE

520008, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul.

1.4.Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin PRIMĂRIA MUNICIPALĂ SFÂNTU GHEORGHE

520008, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

1.5.Elaboratorul temei de proiectare

PLANSHOW S.R.L., Sfântu Gheorghe - proiectant general, proiectant arhitectură

- DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Terenul studiat se află în cartierul Őrkő al Municipiului Sfântu Gheorghe, partea nord vestică al orașului pe un versant cu înclinație „spre oraș”, de la nord vest spre sud est.

Conform P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2019 terenul se află într-o zonă de locuințe și servicii. Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare.

Localizare: Județul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, Zona Őrkő, F.N.

Suprafața terenului: Terenul pe care se propune construire centrului comunitar face parte din terenurile identificate prin extrasele C.F. 24281 și 25533, Sfântu Gheorghe, având suprafețele de 34 019 respectiv 1 440 mp.

Terenul studiat are suprafața de 1 288 mp și este liber de construcții.

Dimensiuni în plan: Forma terenului studiat este neregulată, dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 42 x 23-37 m.

Regim juridic: Cele două parcele din care face parte terenul studiat, parcelele identificate cu extras C.F. 24281, Sfântu Gheorghe, respectiv extras C.F. 25533, Sfântu Gheorghe sunt imobile în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, situate în intravilanul localității Municipiului Sfântu Gheorghe. Terenurile au notat drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Regim economic: Zonă de locuințe și servicii. Folosința actuală fiind teren de tip curți și construcții.

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenurile din care se definește parcela de 1288 mp și pe care urmează a fi amplasată noua clădire a centrului comunitar integrat, sunt în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, identificate prin următoarele extrase C.F.: extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe cu o suprafață de 34.019 mp și extras C.F. nr. 25533, Sfântu Gheorghe cu o suprafață de 1.440 mp.

Terenul studiat se află în cartierul Őrkő al Municipiului Sfântu Gheorghe, partea nord vestică al orașului pe un versant cu înclinație „spre oraș”, de la nord vest spre sud est. Terenul definit de 1288 mp de formă neregulată dar apropiată de un patrulater alungit cu dimensiunile maxime de circa 42 x 23-37 m se află în apropierea intersecției între străzile Váradi József și strada Primăverii, la nord vest de aceasta, la est de la strada Váradi József. Terenul are o latură, latura vestică, de 39,50 m spre strada Váradi József, de unde se accede.

În ceea ce privește denivelarea terenului aceasta are o înclinație din colțul sud vestic spre nord est, diferența de nivel fiind de aproximativ 4 metri.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul în Cartierul Őrkő se poate face de pe mai multe străzi: din sud strada Ghioceii și Primăverii, din est strada Primăverii, Brazilor, Cânepei şi Váradi József.

Cartierul Őrkő este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala. În această zonă, oamenii locuiesc în case construite de ei, de cele mai multe ori ilegal, fără autorizații și pe teren care nu este în proprietatea lor. Accesul la utilități lipsește cu desăvârșire, locuințele nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă sau canalizare. Străzile sunt neasfaltate, fără parte carosabilă și pietonală, geometria lor este întâmplătoare între locuințe și în continuă schimbare.

Pentru localizarea centrului comunitar integrat s-a ales un teren în apropierea accesului sud vestic al cartierului – la nord vest de intersecția străzilor Primăverii cu strada Váradi József. În apropiere (la sud vest pe partea opusă a străzii Váradi József) se găsește ”casa Albă” – clădire parter și mansardă în care momentan se găsesc săli multifuncționale și birouri folosite de diferite ONG-uri, respectiv monumentul funerar al lui Bartalis Ferenc și Váradi József la vest, vis-a-vis de terenul propus.

Terenul are următoarele vecinetăți:

Spre sud: teren proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe

Spre est: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 25533, Sfântu Gheorghe

Spre nord: terenuri proprietate Municipiul Sfântu Gheorghe, extras C.F. nr. 24281, Sfântu Gheorghe respectiv extras C.F. nr. 24354, Sfântu Gheorghe

Spre vest: stradă neasfaltată, strada Váradi József

Terenul se accede dea lungul laturii vestice direct de pe strada Váradi József.

c) surse de poluare existente în zonă;

Sursele de poluare nu sunt semnificative cartierul Őrkő fiind o zonă de locuințe fără activități industriale, însă din cauza drumurilor nemodernizate praful este o sursă de poluare cu care trebuie calculat. Totodată având în vedere că cartierul este locuit de persoane în sărăcie extremă fără posibilități de legare la utilitățile municipale respectiv cu colectarea deșeurilor menajere minimale, acestea poluează zona respectivă.

d) particularităţi de relief;

Din punct de vedere geomorfologic Cartierul Őrkő este situată în zona de trecere de la terasa râului Olt către dealurile ramei muntoase. Se remarcă supraînălțarea terenului față de platoul terasei prin acumularea depozitelor deluviale transportate de apele de șiroire dinspre vest, de pe dealuri și depuse pe marginea platoului.

În ceea ce privește terenul studiat de 1288 mp aceasta are o denivelare semnificativă cu o înclinație din colțul sud vestic spre nord est, diferența de nivel fiind de aproximativ 4 metri

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

În imediata vecinătate al cartierului Őrkő există reţea de apă potabilă, canalizare menajeră, reţea electrică, reţea de gaze naturale. Chiar și periferia cartierului este dotat cu rețelele municipale enumerate mai sus, astfel și partea sud vestică al cartierului unde se găsește terenul studiat și unde se propune realizarea centrului comunitar integrat.

În realizarea planurilor de branșament se va lua în considerația existența Studiului de Fezabilitate ”Extindertea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Őrkő” reaizat de către Orion Crux SRL în 2019.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu sunt.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu sunt.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Pe amplasamentul studiat de 1 288 mp nu se găsesc construcții.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta prevederile din Certificatul de Urbanism nr. 198 din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe respectiv P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2018.

Totodată se menționează faptul că P.U.Z.-ul pentru Cartierul Őrkő este în curs de elaborare.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Pe terenul studiat sau în apropierea acestuia nu se găsesc monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice respectiv terenul nu se află într-o zonă protejată sau cu condiționări specifice.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a)destinaţie şi funcţiuni;

Se propune construirea unui centru comunitar integrat care va deservi cartierul Őrkő din Municipiul Sfântu Gheorghe, cartier care este una din cele 3 zone marginalizate identificate la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, fiind încadrat în categoria zonelor de tip mahala.

Centrul comunitar va oferi următoarele servicii:

- Servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri;

- Servicii de informare/consiliere pentru adulți;

- Servicii de dezvoltare comunitară;

- Servicii socio – medicale;

- Servicii medicale;

- Punct de acces public la informații (recepție).

Astfel în centrul comunitar se vor realiza încăperi deservind următoarele funcțiuni:

- Birouri pentru consultări individuale și anexele necesare

- Săli de activități pentru copii cu diferite grupuri de vârsta (0-3, 3-6, 6-14) și anexele necesare

- Sală de activități în grupă mare dotat cu chicinetă și alte anexe necesare

- Duș, grup sanitar și spălătorie

- Cabinet medical cu toate anexele necesare

- Birouri administrative cu anexele aferente

- Alte spații tehnice necesare funcționării adecvate al centrului

În amenajarea exterioară se va avea în vedere necesitatea a mai multor accese pentru diferitele funcțiuni. Totodată se va avea în vedere necesitatea închiderii perimetrului centrului.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Conform necesităților spațiilor pentru a satisface toate cerințele funcționale se propune realizarea unei clădiri cu regim de înălțime demisol/subsol (parțial), parter și mansardă (parțială). Aria construită va fi între 600-750 mp, iar aria desfășurată va fi între 920-1250 mp.

Centrul comunitar integrat propus va dispune de următoarele dotări minime necesare:

- min.4 încăperi mai mici pentru consultări individuale;

- 5 săli pentru echipe mici cu ferestre mari – cu holuri, grupuri sanitare și depozite aferente

- 2 săli mai mari, potrivit pentru mese și activități în grup mai mare;

- 1 sau 2 bucătării cu dotări minime (aragaz, chiuvetă, frigider, microunde, mobilier);

- 1 birou administrativ pentru fiecare ONG (min.5). 5 birouri;

- Min.2 săli de ședințe pentru personal potrivit pentru 5-10 persoane;

- 1 spălătorie cu min.4 mașini de spălat 2 mașini de uscat rufe;

- 1 recepție sau 1 hol la intrare potrivit pentru așteptare, completare documente, consultanță la loc (mese, scaune, mobilier birou);

- 1 bloc medical: min. 3 încăperi, după cum urmează: o sală potrivită pentru cabinet medical și o sală potrivită pentru servicii socio-medicale (injecții, etc.), 1 depozit – intrare separată;

- Curte,

- Acces pentru persoane cu dizabilități.

- Terenul va fi împrejmuit, amenajat curte și realizat acces pentru persoane cu dizabilități.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Construcția propusă respectiv terenul se va echipa și dota cu toate elementele necesare pentru funcționarea adecvată al acestuia. Astfel încăperile tehnice (centrala termică și camera tehnică) se vor dota cu utilajele și echipamentele necesare, iar celelalte săli se vor dota cu mobilierul adecvat funcțiunii propuse. Curtea centrului se va dota cu sistem de iluminat exterior adecvat respectiv mobilier exterior pentru ședere în zonele de așteptare.

La finisarea clădirii se vor folosi materiale durabile dar adecvate pentru categoria de vârstă al utilizatorilor, totodată se vor avea în vedere prevederile siguranței în caz de incendiu.

Se vor respecta prevederile legale în vigoare aplicabile în cazul proiectării unui centru comunitar care deservește diferitele categorii de vârstă

d) număr estimat de utilizatori;

Locuitorii cartierului Őrkő municipiului Sfântu Gheorghe respectiv alți locuitori al orașului.

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Durata minimă de funcționare va fi de 20 de ani.

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;

- accesul persoanelor cu handicap locomotor

- alimentarea cu energie electrică a clădirii

- alimentare cu energie termică de la o centrală termică proprie, echipată cu cazane funcţionând cu gaz metan/electric

- alimentarea obiectivului cu gaz metan

- sistematizare verticală şi amenajări exterioare

- dotarea centrului cu echipamente, mobilier specific, etc.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Se vor respecta prevederile din Certificatul de Urbanism nr. 198 din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe respectiv P.U.G. și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 367/2018.

Totodată se menționează faptul că P.U.Z.-ul pentru Cartierul Őrkő este în curs de elaborare.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

La proiectarea centrului comunitar se va ține cont de categoriile funcționale ale acestora, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici și sociali, de conservare și protecție a mediului.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Se propune realizarea unui S.F. în conformitate cu HG 907/2016.

| Aprob Beneficiar | Luat la cunoștință Investitor (numele, funcția și semnătura autorizată) |
| --- | --- |
| Întocmit Beneficiar/ProiectantConsultant PLANSHOW SRL arh. AMBRUS-HLAVATHY Zsófia |  |